# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку**

**от «23» ноября 2018 г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров (услуг) | Выполнение ремонтно-строительных работ по организации производства внутрискважинного оборудования для МГРП в главном корпусе*.* |  |
|  | Количество поставляемых товаров (услуг) | Согласно дефектной ведомости |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | 6 150 000 тыс. руб. без НДС |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | ПАО «Ижнефтемаш» |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | январь – май 2017 г. |  |
|  | Способ доставки товара | Силами подрядчика |  |
|  | Порядок доставки | На усмотрение подрядчика |  |
|  | Общие требования к МТР | Согласно СНиП12-01-2004 |  |
|  | Требования к качеству товаров (услуг), качественным (потребительским) свойствам товаров | Согласно СНиП 3.04.01-87 |  |
|  | Требования по комплектности товаров | [Согласно](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1056.QH-xNJATtu7tJ0qNGXxA9xOyqvpAOkr9_ZiuS7tuYHLfmJlIXsMez_RJLb4Wj429RlegHbrk_Bcb01MSO4W9emkn4peIBeL7ol8eiQ7SP88lrJhgruQfDouGYc9hHg6x.0a7ee59ed3c20440d625d99001ca252bbb96bfab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjip7038xZy-tVMsSZMqBC8xw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJkdmU5TVkxTlc5bUxZakY5SThUS045WVBqeng3OEdLNC1QS1BTZWFzbzg0T3RVZFpTNzBMN01iT2JIZ2lIZWp5ajRhUGs1TkwzUlM&b64e=2&sign=7b880df8bcd5998914d60768516a712e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNI9zvkD2JVRnRHOWdxWs6YnOFv1AalDvmCIROsUMrbhlFfAuhVFMpFcyLuhqHShWv4lSc0o2Pq4NvZcdnDHGE8xwNsH638ubUdrKy9Ui3KMfKUl_uFAswuNqvfCdxeKreAH2I6IY_lWzpIoMDY7aN_lKQT7ZDRuSJnvQ6p8Zie7T7D4w-gkW_G-CRfV8ceC8kDolIqfGaXlkD1XoPcSFUMqnTIIth8iVj58frRb-zIEwY3_yXwNnVYk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpUqYPflyITNUCReq3ozrfubD_Gz7GE1APHZycM88eOvHrOO-B0xnfGNv19twjka2sXJ05TV3ICWLTZOVqqa0R6px1RfuQwVD6040p4ty5ena2DMHe6mnaCloz-hifqOZOh4hpkjc3WoOvz4Ql9ihc8sA7ic0WRH5i6aJn0kdziheFvWJJa81sy86gc8xhO_rdAr6VzKMg9v3gl7JIEZ69tf0FY6nPk_EAFQYmWfYmgqtG91An8n26QM6-WybBL5ZKXOUEfCw1jIF9-fDE_wbGBDZlXNyfTHl_N2yJn2hP4m4-nXSBpMGVDuimlA6Ha1NBY0YvlqT7yRNVt9PBJ1Co_6FHyQyD0APBLaUviHb5p5yD2IahCXkx4HcrR8eU291ANMcor-ZNirWC-BNe7i_TkmbEfQrcdwWA&l10n=ru&cts=1463394482481&mc=5.08730055269839) дефектной ведомости |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | По окончанию работ предоставляется исполнительная документация в полном объеме в соответствии с РД 11-02-2006 |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Сертификат соответствия |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | [В](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1056.QH-xNJATtu7tJ0qNGXxA9xOyqvpAOkr9_ZiuS7tuYHLfmJlIXsMez_RJLb4Wj429RlegHbrk_Bcb01MSO4W9emkn4peIBeL7ol8eiQ7SP88lrJhgruQfDouGYc9hHg6x.0a7ee59ed3c20440d625d99001ca252bbb96bfab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjip7038xZy-tVMsSZMqBC8xw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJkdmU5TVkxTlc5bUxZakY5SThUS045WVBqeng3OEdLNC1QS1BTZWFzbzg0T3RVZFpTNzBMN01iT2JIZ2lIZWp5ajRhUGs1TkwzUlM&b64e=2&sign=7b880df8bcd5998914d60768516a712e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNI9zvkD2JVRnRHOWdxWs6YnOFv1AalDvmCIROsUMrbhlFfAuhVFMpFcyLuhqHShWv4lSc0o2Pq4NvZcdnDHGE8xwNsH638ubUdrKy9Ui3KMfKUl_uFAswuNqvfCdxeKreAH2I6IY_lWzpIoMDY7aN_lKQT7ZDRuSJnvQ6p8Zie7T7D4w-gkW_G-CRfV8ceC8kDolIqfGaXlkD1XoPcSFUMqnTIIth8iVj58frRb-zIEwY3_yXwNnVYk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpUqYPflyITNUCReq3ozrfubD_Gz7GE1APHZycM88eOvHrOO-B0xnfGNv19twjka2sXJ05TV3ICWLTZOVqqa0R6px1RfuQwVD6040p4ty5ena2DMHe6mnaCloz-hifqOZOh4hpkjc3WoOvz4Ql9ihc8sA7ic0WRH5i6aJn0kdziheFvWJJa81sy86gc8xhO_rdAr6VzKMg9v3gl7JIEZ69tf0FY6nPk_EAFQYmWfYmgqtG91An8n26QM6-WybBL5ZKXOUEfCw1jIF9-fDE_wbGBDZlXNyfTHl_N2yJn2hP4m4-nXSBpMGVDuimlA6Ha1NBY0YvlqT7yRNVt9PBJ1Co_6FHyQyD0APBLaUviHb5p5yD2IahCXkx4HcrR8eU291ANMcor-ZNirWC-BNe7i_TkmbEfQrcdwWA&l10n=ru&cts=1463394482481&mc=5.08730055269839) соответствии с РД 11-02-2006 |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | На поставщика возлагается ответственность за соблюдение норм охраны труда и ТБ, а также соблюдение правил внутреннего распорядка предприятия. |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Сертификат качества |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | 36 месяцев |  |
|  | Авторские права | Не требуется |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В соответствии с договором |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Ответственность за сохранность материалов и инструментов во время работы. По завершению работы освободить площадку от всех ТМЦ. |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | Минимальная стоимость выполнения работ |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела ИНМ-03-14 |  | А.В.Ветчанин |
| СОГЛАСОВАНО:  Финансовый контроллер  Директор ТЦ  Главный инженер |  | В.А. Мартынов  А.С. Хомутов  Д.А.Копотев |