# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку**

**от «13» марта 2019 г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров (услуг) | Ремонтно-строительные работы по организации участка производства гидравлических буровых ключей в осях У-Ц/3-24 главного корпуса ПАО «Ижнефтемаш» |  |
|  | Количество поставляемых товаров (услуг) | 1 шт |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | 6 550 000 руб. без НДС |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | ПАО «Ижнефтемаш» |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | 13.06.2019 |  |
|  | Способ доставки товара | Силами подрядчика |  |
|  | Порядок доставки | На усмотрение подрядчика |  |
|  | Общие требования к МТР | Выполнить работы согласно дефектной ведомости |  |
|  | Требования к качеству товаров (услуг), качественным (потребительским) свойствам товаров | Соответствие:  СП 48.13330.2011 |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Выполнить работы согласно проектной документации |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | В соответствии с  РД-11-02-2006 |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности товаров | В соответствии с сертификатами соответствия |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | СП 68.13330.2017 |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Соответствие:  СП 48.13330.2011 |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Наличие допуска СРО |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | 36 месяцев |  |
|  | Авторские права | Не требуется |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В соответствии с договором |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | В соответствии с договором |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | Минимальная стоимость выполнения работ |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела ИНМ-03-14 |  | А.В.Ветчанин |
| СОГЛАСОВАНО:  Финансовый контролер  Директор ТЦ  Главный инженер |  | В.А.Мартынов  А.С. Хомутов  Д.А.Копотев |

УТВЕРЖДАЮ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« » 2019г

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Объект: Ремонтно-строительные работы по организации участка производства гидравлических буровых ключей в осях У-Ц/3-24 главного корпуса ПАО «Ижнефтемаш»

Заказчик: ПАО “Ижнефтемаш”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | ВД покраска стен, колонн, подкрановых балок | м2 | 3401 |
| 2 | Покраска стальных труб ПФ | м2 | 191 |
| 3 | Покраска ПФ воздуховодов металлических | м2 | 118 |
| 4 | Покраска металлических конструкций | м2 | 138 |
| 5 | Покраска оконных блоков 1,8х1,8 | шт | 3 |
| 6 | Штукатурка стен кирпичных | м2 | 439 |
| 7 | Покраска стен из стеклоблоков ПФ | м2 | 110 |
| 8 | Покраска дверного блока ДГ21-9 | шт | 1 |
| 9 | Покраска м/к ворот ПФ | м2 | 42 |
| 10 | Монтаж ворота подъемно-секционных с калиткой | м2 | 16 |
| 11 | Штукатурка перемычки (швеллер) по сетке с заполнением минватой 2х0,3 | м2 | 0,6 |
| 12 | Демонтаж металлической зашивки проема | м2 | 20 |
| 13 | Зашивка проема ГКЛ | м2 | 20 |
| 14 | ВД покраска стен по ГКЛ | м2 | 20 |
| 15 | Покраска стен металлических ПФ | м2 | 23 |
| 16 | Замена поликарбоната толщ.6 на новый аналогичный | м2 | 8 |
| 17 | Замена поликарбоната на монолитный | м2 | 8 |
| 18 | Замена поликарбоната фонарей толщ.6 на новый аналогичный на герметике | м2 | 410 |
| 19 | Покраска металлических рам фонарей (под поликарбонат) ПФ | м2 | 265 |
| 20 | Покраска металлоконструкций потолка ПФ | м2 | 96 |
| 21 | Покраска мет. ферм фонарей ПФ | м2 | 76 |
| 22 | Покраска ВД плит перекрытия с предварительной смывкой набела | м2 | 2592 |
| 23 | Покраска ж/б балок потолка с предварительной смывкой набела | м2 | 1746 |
| 24 | Покраска торцевых стен фонаря | м2 | 36 |
| 25 | Покраска тельферной дорожки стальной ПФ | м2 | 34 |
| 26 | Покраска мет. колонн ПФ | м2 | 15 |
| 27 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 80 |
| 28 | Антисептирование кирпичных стен | м2 | 75 |
| 29 | Покраска металлоконструкций кран-укосин ПФ | м2 | 60 |
| 30 | Разработка грунта вручную | м3 | 10 |
| 31 | Устройство ж/б фундаментов под оборудование | м3 | 10 |
| 32 | Зашивка проема профлистом по каркасу из трубы 80х80 (5х4м) с калиткой | м2 | 20 |
| 33 | Установка дверей металлических | шт | 1 |
| 34 | Покраска мостовых кранов ПФ | м2 | 192 |
| 35 | Штабление бетона с прокладкой труб d=50 мм | м | 100 |
| 36 | Демонтаж полов из чугунной плитки | м2 | 976,00 |
| 37 | Демонтаж бетонного пола | м2 | 1952,00 |
| 38 | Устройство обрамления канала из уголка | м.пог. | 152,00 |
| 39 | Обрамление оборудования мет. листом | м.пог. | 102,00 |
| 40 | Устройство армированного бетонного пола с топпингом | м2 | 1952 |
| 41 | Нанесение полимерной разметки | м.пог. | 150,00 |
| 42 | Покраска бетонных полов в проходах (проездах) краской Jotun | м2 | 804 |