ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ТСО ОАО «Ижнефтемаш»

**Снятие контрольных показаний прибора учета электроэнергии**

**Круг заявителей:** Потребители электрической энергии юридические лица и индивидуальные предприниматели.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания**:

Не взымается.

**Условия оказания услуги (процесса)**:

Наличие прибора учета электрической энергии, зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством.

**Результат оказания услуги (процесса):** Вычисление расхода электроэнергии.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | 1.Контрольное снятие показаний приборов учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей когда не требуется с допуск к энергопринимающим устройствам | 1.1 Проведение контрольного снятия показаний приборов учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сетевой организацией к объектам электросетевого хозяйства которой непосредственно или опосредованно присоединены, энергопринимающие устройства потребителей (объекты по производству электрической энергии (мощности) производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках), в отношении которых установлены указанные расчетные приборы учета. | акт контрольного снятия показаний подписывается сетевой организацией, а также гарантирующим поставщиком (энергосбытовой энергоснабжающей организацией) в случае его присутствия. Сетевая организация передает гарантирующему поставщику, в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течении 3 рабочих дней после их составления | Ежемесячно, не чаще 1 раза в месяц | п.169, п. 171 Постановление Правительства РФ от 4.05.12г № 442 |
| 2 | 2.Контрольное снятие показаний приборов учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей когда требуется с допуск к энергопринимающим устройствам | 2.1 В случае если для проведения контрольного снятия показаний сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам (энергетическим установкам, объектам электросетевого хозяйства), в границах которых установлен расчетный прибор учета, направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска для проведения контрольного снятия показаний. | уведомления о необходимости обеспечения допуска сетевой организации, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях не допуска. | за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения | п.170 Постановление Правительства РФ от 4.05.12г № 442 |
|  |  | 2.1.1 В случае не допуска к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время сетевая организация составляет акт о не допуске к приборам учета. Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями сетевой организации и гарантирующего поставщика (энергоснабжающей, энергосбытовой организации), а в случае отсутствия последнего - двумя незаинтересованными лицами | Составление акта о недопуске к приборам учета, в котором указывается дата и время, когда произошел факт не допуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. | дата уведомления |  |
|  |  | 2.2.2 После составления акта о не допуске, сетевая организация повторно направляет потребителю (производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) указанное уведомление о допуске к прибору учета. При повторном не допуске сетевой организации к проведению контрольного снятия показаний применяется порядок определения объемов потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии, предусмотренный пунктом 178 Постановления Правительства РФ от 4.05.12г № 442 | уведомления о необходимости обеспечения допуска сетевой организации, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях не допуска. | после составления первого не допуска к прибору учета |  |

Контактная информация для направления обращений:

Главный электрик – начальник ЭТС ИНМ-03-34: Кашин Андрей Сергеевич, тел.(3412) 68-92-86, E-mail: andrey.kashin@rimera.com

Инженер-электрик ИНМ-03-34: Овчинников Денис Сергеевич, тел.(3412) 68-91-35, E-mail: [denis.ovchinnikov@rimera.com](mailto:denis.ovchinnikov@rimera.com)

Инженер-электрик ИНМ-03-34: Cтукалов Владимир Викторович, тел.(3412) 68-92-39, E-mail: [vladimir.stukalov@rimera.com](mailto:vladimir.stukalov@rimera.com)

Для получения информации о показания расчетных приборов учета:

Ведущий инженер по планированию и подготовке производства ИНМ-03-20: Смирнова Лариса Леонидовна, тел (3412) 689-231, E-mail: larisa.smirnova@rimera.com