**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров (услуг) | Текущий ремонт цеха ремонта кабельных линий Филиала «РИМЕРА-Сервис-Поволжье», расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, Восточное шоссе, 12 «а». |  |
|  | Количество поставляемых товаров (услуг) | В соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию. |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не определена |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | Оренбургская область, г. Бугуруслан, Восточное шоссе, 12 «а». |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | 60 дней с момента подписания договора |  |
|  | Способ доставки товара | Не требуется |  |
|  | Порядок доставки | Не требуется |  |
|  | Общие требования к МТР (услугам) | Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:  СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»  СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»  СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»  СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;  СНиП 12-03-2001и 2002 – «Безопасность труда в строительстве»;  ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»;  СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СанПиН 2.1.2.1002-00 – «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;  Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.  Работы производятся только в отведённой зоне работ.  Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка. Режим проведения работ может быть скорректирован по требованию службы безопасности на время проведения мероприятий.  Работы, связанные с наличием шумов при их проведении (демонтажные, устройство отверстий в бетонных и кирпичных конструкциях, использование ударного инструмента, использование режущего электро- и газоинструмента) производятся в рабочие дни с 18-00 до 07-00 и в выходные дни круглосуточно. Работы, связанные с выносом мусора, производятся в рабочие дни с 18-00 до 07-00 и в выходные дни круглосуточно.  В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик предоставляет соответствующие документы, в том числе разрешения на работу. Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Подрядчиком документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Подрядчика на объект не допускается.  Перед началом работ персонал Подрядчика обязан пройти инструктаж в отделе охраны труда.  До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ по ремонту на объекте.  До начала работ Подрядчик обязан разработать и утвердить у Заказчика план производства работ (ППР) на объекте.  До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте.  До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Подрядчика на объект.  По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы. |  |
| 9. | Требования к качеству товаров (услуг),качественным (потребительским) свойствам товаров | В ходе выполнения работ Подрядчиком должна быть произведена поставка оборудования и материалов, необходимых для производства работ. Оборудование и материалы должны соответствовать техническим требованиям, указанным в базе ТСН 2001, СанПиН – 2.4.2.2821-10; МГСН – 4.06-03, 4.04-94, 4.05-95, 4.07-05, 2.06-99 и перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010г. № 1047-р). Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Не требуется |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Не требуется |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности товаров (услуг) | Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, в соответствии с требованиями нормативных документов. Все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используются одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 или ГОСТ 12.2.007.6-75. |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров (услуг) | Приемка выполненных работ производится Заказчиком с привлечением комиссии из числа специалистов. Во время приемки проводятся контрольные обмеры объемов выполненных работ. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется комиссией поэтапно и оформляется путем подписания Актов выполненных работ (формы КС № 2, КС № 3). Обязательным условием указанной процедуры является наличие актов скрытых работ, сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на принимаемые материалы, паспортов на смонтированное оборудование и товарных (товарно-транспортных) накладных на приобретенное оборудование, используемое в процессе производства работ (оказания услуг). |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам. |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров (услуг) | Исполнитель обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества (услуг). | Гарантийный срок эксплуатации на выполненные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи и приемки выполненных работ. Срок гарантии используемых материалов должен составлять 24 месяца. |  |
|  | Авторские права | Не требуется |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В соответствии с условиями типового договора |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Не требуется |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | Цена договора, сроки выполнения работ, качество работ, срок и объем предоставления гарантий, опыт и репутация участника закупки, обеспеченность материально-техническими и кадровыми ресурсами. |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Начальник АХО | /А.В.Бочкарев/ |
| Руководитель подразделения |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Главный экономист А.В.Сопов

*Примечание:*

1. *Все поля обязательны к заполнению. В случае, если Инициатор не предъявляет конкретного требования, то в соответствующем поле проставляется запись «Не предъявляется», «Не требуется» или др. в зависимости от контекста.*
2. *К техническому заданию могут быть приложены чертежи, фото, иные документы для формирования полной картины закупки.*
3. *Требования инициатора закупки могут быть изменены в зависимости от закупаемой номенклатуры. В этом случае допускается внесение изменений в шаблон ТЗ.*
4. *При необходимости затребования у поставщиков дополнительной информации по специальной форме, расчетов, технико-экономических обоснований и пр. Инициатор прилагает форму для заполнения, которая становится неотъемлемой частью документации о закупке.*