## Лист1
Приложение 1 к ТЗ №81/13 от 02.02.2018г.
Объем и график межремонтных (профилактических) испытаний электрооборудования ООО "РИМЕРА-Сервис" на 2018 год
№ п/п | Наименование испытаний | Наименование электрооборудования | Кол-во шт. | Период. испытаний | Год пред. испытаний | Месяц пров. испытаний | Год след. испытаний
1 | КТП-400/6/0,4 "ТП-304" (п.г.т. Талинка, ХМАО)
2 | 2.2-1, 2.5 | Трансформатор 400 кВА | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
3 | 28.1 | Вторичные цепи | 16 | 3 |  | май-июнь | 2018
4 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 6 кВ | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
5 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 0.4 кВ | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
6 | 26.1 проверка работы | Приборы учета эл. энергии | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
7 | 6.2, 6.3 | ВЛ 6 кВ | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
8 | 6.2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 2 | 3 |  | май-июнь | 2018
9 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 0,4 кВ, 630 А | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
10 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 10 | 3 |  | май-июнь | 2018
11 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
КТП-630/6/0,4 "ТП-304а" (п.г.т. Талинка, ХМАО)
12 | 2.2-1, 2.5 | Трансформатор 630 кВА | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
13 | 28.1 | Вторичные цепи | 16 | 3 |  | май-июнь | 2018
14 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 6 кВ, | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
15 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 0.4 кВ | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
16 | 26.1 проверка работы | Приборы учета эл. энергии | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
17 | 6.2, 6.3 | ВЛ 6 кВ | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
18 | 6.2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 2 | 3 |  | май-июнь | 2018
19 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 0,4 кВ, 630 А | 2 | 3 |  | май-июнь | 2018
20 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 10 | 3 |  | май-июнь | 2018
21 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
КТП-630/6/0,4 "ТП-403" (п.г.т. Талинка, ХМАО)
22 | 2.2-1, 2.5 | Трансформатор 630 кВА | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
23 | 28.1 | Вторичные цепи | 16 | 3 |  | май-июнь | 2018
24 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 6 кВ, | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
25 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 0.4 кВ | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
26 | 26.1 проверка работы | Приборы учета эл. энергии | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
27 | 6.2, 6.3 | ВЛ 6 кВ | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
28 | 6.2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 2 | 3 |  | май-июнь | 2018
29 | 28.1, 28.4, 28.5 | Автоматический выключатель 0,4 кВ, 630 А | 2 | 3 |  | май-июнь | 2018
30 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 10 | 3 |  | май-июнь | 2018
31 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
КТП-400/6/0,4 "ТП-404" (п.г.т. Талинка, ХМАО)
32 | 2.2-1, 2.5 | Трансформатор 400 кВА | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
33 | 28.1 | Вторичные цепи | 16 | 3 |  | май-июнь | 2018
34 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 6 кВ, | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
35 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 0.4 кВ | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
36 | 26.1 проверка работы | Приборы учета эл. энергии | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
37 | 6.2, 6.3 | ВЛ 6 кВ | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
38 | 6.2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 2 | 3 |  | май-июнь | 2018
39 | 28.1, 28.4, 28.5 | Автоматический выключатель 0,4 кВ, 630 А | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
40 | 28.1, 28.4, 28.5 | Автоматический выключатель 0,4 кВ, 400 А | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
41 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 12 | 3 |  | май-июнь | 2018
42 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 3 |  | май-июнь | 2018
Цех мойки №1 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
43 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Электродвигатели | 4 | 1 |  | май-июнь | 2018
44 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 6 | 1 |  | май-июнь | 2018
45 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 150 | 1 |  | май-июнь | 2018
46 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
47 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 3 | 1 |  | май-июнь | 2018
48 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 |  | май-июнь | 2018
49 | 1.8.33-1; 1.8.33-2 | Плавкие вставки | 6 | 1 |  | май-июнь | 2018
50 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 35 | 1 |  | май-июнь | 2018
51 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Цех мойки №2 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
52 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Электродвигатели | 4 | 1 |  | май-июнь | 2018
53 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 6 | 1 |  | май-июнь | 2018
54 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 150 | 1 |  | май-июнь | 2018
55 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
56 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 3 | 1 |  | май-июнь | 2018
57 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 |  | май-июнь | 2018
58 | 1.8.33-1; 1.8.33-2 | Плавкие вставки | 6 | 1 |  | май-июнь | 2018
59 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 35 | 1 |  | май-июнь | 2018
60 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Производственный цех №1 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
61 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Электродвигатели | 17 | 1 |  | май-июнь | 2018
62 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 56 | 1 |  | май-июнь | 2018
63 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 280 | 1 |  | май-июнь | 2018
64 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 37 | 1 |  | май-июнь | 2018
65 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 4 | 1 |  | май-июнь | 2018
66 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 5 | 1 |  | май-июнь | 2018
67 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п 630 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
68 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 |  | май-июнь | 2018
69 | 1.8.33-1; 1.8.33-2 | Плавкие вставки | 6 | 1 |  | май-июнь | 2018
70 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 160 | 1 |  | май-июнь | 2018
71 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Производственный цех №2 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
72 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Электродвигатели | 21 | 1 |  | май-июнь | 2018
73 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 63 | 1 |  | май-июнь | 2018
74 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 320 | 1 |  | май-июнь | 2018
75 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 41 | 1 |  | май-июнь | 2018
76 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 4 | 1 |  | май-июнь | 2018
77 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 5 | 1 |  | май-июнь | 2018
78 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п 630 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
79 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 |  | май-июнь | 2018
80 | 1.8.33-1; 1.8.33-2 | Плавкие вставки | 6 | 1 |  | май-июнь | 2018
81 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 160 | 1 |  | май-июнь | 2018
82 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран-балка №1 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
83 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
84 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
85 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
86 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
87 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
88 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
89 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
90 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
91 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран-балка №2 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
92 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
93 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
94 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
95 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
96 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
97 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
98 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
99 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
100 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран-балка №3 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
101 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
102 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
103 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
104 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
105 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
106 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
107 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
108 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
109 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран-балка №4 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
110 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
111 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
112 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
113 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
114 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
115 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
116 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
117 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
118 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран-балка №5 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
119 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
120 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
121 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
122 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
123 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
124 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
125 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
126 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
127 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран-балка №6 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
128 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
129 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
130 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
131 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
132 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
133 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
134 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
135 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
136 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран-балка №7 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
137 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
138 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
139 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
140 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
141 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
142 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
143 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
144 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
145 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран-балка №8 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
146 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
147 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
148 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
149 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
150 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
151 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
152 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
153 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
154 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран-балка №9 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
155 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
156 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
157 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
158 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
159 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
160 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
161 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
162 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
163 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран козлавой управляемый с пола №1 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
164 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
165 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
166 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
167 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
168 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
169 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
170 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
171 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
172 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран козлавой управляемый с пола №2 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
173 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
174 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
175 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
176 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
177 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 |  | май-июнь | 2018
178 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 |  | май-июнь | 2018
179 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
180 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 |  | май-июнь | 2018
181 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 |  | май-июнь | 2018
Кран МКРС-300П рег. №1351 (г. Ноябрьск)
182 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
183 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
184 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
185 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
186 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
187 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
188 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
189 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
190 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
191 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
192 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
193 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
194 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран МКРС-300П рег. №895 (г. Ноябрьск)
195 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
196 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
197 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
198 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
199 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
200 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
201 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
202 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
203 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
204 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 8 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
205 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
206 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
207 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран МКРС-300П рег. №918 (г. Ноябрьск)
208 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
209 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
210 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
211 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
212 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
213 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
214 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
215 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
216 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
217 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 8 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
218 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
219 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
220 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран МКРС-300П рег. №1283 (г. Ноябрьск)
221 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
222 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
223 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
224 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
225 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
226 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
227 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
228 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
229 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
230 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 8 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
231 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
232 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
233 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран МКРС-300П рег. №2714 (г. Ноябрьск)
234 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель U21R225M 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
235 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель DRS132S1 5,5 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
236 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель YHMK - 160 7,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
237 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель KA-97/T 5 кВт | 4 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
238 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
239 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
240 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
241 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
242 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
243 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
244 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран МКРС-300П рег. №3301 (г. Ноябрьск)
245 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель U21R225M 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
246 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель DRS132S1 5,5 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
247 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель YHMK - 160 7,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
248 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель KA-97/T 5 кВт | 4 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
249 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
250 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
251 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
252 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
253 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
254 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
255 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран КСК-32 рег. №1058 (г. Ноябрьск)
256 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель U21R225M 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
257 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель DRS132S1 5,5 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
258 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель YHMK - 160 7,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
259 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель KA-97/T 5 кВт | 4 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
260 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
261 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
262 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
263 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
264 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
265 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
266 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран МКРС-300П рег. №1376 (г. Ноябрьск)
267 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
268 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
269 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
270 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
271 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
272 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
273 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
274 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
275 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
276 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
277 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 4 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
278 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
279 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
280 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран МКРС-300П рег. №1219 (г. Ноябрьск)
281 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
282 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
283 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
284 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
285 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
286 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
287 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
288 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
289 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
290 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
291 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
292 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
293 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран МКРС-300П рег. №1173 (г. Ноябрьск)
294 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
295 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
296 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
297 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
298 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
299 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
300 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
301 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
302 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
303 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
304 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
305 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
306 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
307 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 16 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран МКРС-300П рег. №1127 (г. Ноябрьск)
308 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
309 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
310 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
311 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
312 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
313 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
314 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
315 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
316 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
317 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
318 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
319 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
320 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран МКРС-300П рег. №1387 (г. Муравленко)
321 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
322 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
323 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
324 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
325 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
326 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
327 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
328 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
329 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
330 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
331 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
332 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
333 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
Кран МКПЛ-300П рег. №208-ХМ (Хантос)
334 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
335 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
336 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
337 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
338 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
339 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
340 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
341 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
342 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
343 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
344 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
345 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
346 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
Кран-балка №1 (Ноябрьск)
347 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
348 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
349 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
350 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
351 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
352 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
353 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
354 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
355 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран-балка №2 (Ноябрьск)
356 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
357 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
358 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
359 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
360 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
361 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
362 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
363 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
364 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран-балка №3 (Ноябрьск)
365 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
366 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
367 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
368 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
369 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
370 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
371 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
372 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
373 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран-балка №4 (Ноябрьск)
374 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
375 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
376 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
377 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
378 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
379 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
380 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
381 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
382 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран-балка №5 (Ноябрьск)
383 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
384 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
385 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
386 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
387 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
388 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
389 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
390 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
391 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран-балка №6 (Ноябрьск)
392 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
393 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
394 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
395 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
396 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
397 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
398 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
399 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
400 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран-балка №7 (Ноябрьск)
401 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
402 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
403 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
404 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
405 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
406 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
407 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
408 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
409 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран-балка №8 (Ноябрьск)
410 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
411 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
412 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
413 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
414 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
415 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
416 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
417 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
418 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран-балка №9 (Ноябрьск)
419 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
420 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
421 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
422 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
423 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
424 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
425 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
426 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
427 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран-балка №10 (Ноябрьск)
428 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
429 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
430 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
431 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
432 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
433 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
434 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
435 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
436 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | июль-август | 2018
Кран-балка №1 (Муравленко)
437 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
438 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
439 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
440 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
441 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
442 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
443 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
444 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
445 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
Кран-балка №2 (Муравленко)
446 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
447 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
448 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
449 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
450 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
451 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
452 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
453 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
454 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
Кран-балка №3 (Муравленко)
455 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
456 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
457 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
458 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
459 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
460 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
461 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
462 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
463 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
Кран-балка №4 (Муравленко)
464 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
465 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
466 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
467 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
468 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
469 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
470 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
471 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
472 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | сентябрь-октябрь | 2018
Кран-балка №1 (Хантос)
473 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
474 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
475 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
476 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
477 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
478 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
479 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
480 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
481 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
Кран-балка №2 (Хантос)
482 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
483 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
484 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
485 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
486 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
487 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
488 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
489 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
490 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2017 | ноябрь-декабрь | 2018
Испытания средств индивидуальной защиты
| Перечень средств защиты |  | Кол-во |  |  | май-декабрь
491 | Боты диэлектрические |  | 10 |  |  |  | 2018
492 | Перчатки диэлектрические |  | 40 |  | 2017 |  | 2018
493 | Указатель напряжения выше 1000 в |  | 8 |  | 2017 |  | 2018
494 | Указатель напряжения до 1000 в |  | 10 |  | 2017 |  | 2018
495 | Инструмент изолированный до 1000 в |  | 30 |  | 2017 |  | 2018
496 | Измерительные клещи до 1000 в |  | 10 |  | 2017 |  | 2018
Главный энергетик А. И. Чепурняк