- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К заявке на закупку №66/23

от «18» января 2016 г.

| № п/п | Требования | Заполняется ответственным исполнителем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование поставляемых услуг | Услуги по ТО и ремонту охранно-пожарной сигнализации |  |
|  | Количество поставляемых услуг) | Указаны в приложении №2 к настоящему ТЗ |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не установлена |  |
|  | Место оказания услуг | г. Ноябрьск, промузел, ж/д станция Ноябрьская территория; г.Муравленко, промзона, панель №21; мкрн.Вынгапуровский промзона, панель №3 |  |
|  | Сроки оказания услуг | с 01.01.2016г по 31.12.2016г. |  |
|  | Способ доставки товара | Не требуется |  |
|  | Порядок доставки | Не требуется |  |
|  | Общие требования услугам | Указаны в приложении №1 к настоящему ТЗ |  |
|  | Требования к качеству услуг. | Указаны в приложении №1 к настоящему ТЗ |  |
|  | Требования по комплектности услуг | Не требуется |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при оказании услуг. | Не требуется |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности услуг | Обеспечить выполнение персоналом Исполнителя требований норм и правил техники безопасности, противопожарного режима и охраны окружающей среды; требования внутреннего режима. |  |
|  | Порядок сдачи и приемки услуг. | Прописан в проекте договора |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Согласно РД 009-01-96, РД 78.145-93 |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества оказываемых услуг | Прописаны в проекте договора |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Прописаны в проекте договора |  |
|  | Авторские права | Не требуется |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | Согласно законам РФ в части обеспечения пожарной безопасности |  |
|  | Иные требования к (услугам) товарам по усмотрению Инициатора | Нет |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | 1.Минимальная цена. 2. Наличие опыта оказания услуг |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

| Начальник участка КИПиА, ИИ и ПП |  | Золотько С.Н. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер |  | Селезнёв А.Ю. |
| Финансовый директор |  | Гуринович Г.В. |