**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**К заявке на закупку № 77**

**от «25» января 2016 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | Техническое обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре на производственных объектах филиала «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» по адресам:  -г. Нижневартовск, Северная д.53, производственный цех;  - производственный цех ЭМЦ 5 пос. Локосово Сургутского района;  - производственный цех ЭМЦ 1 Советское м/р Томская область;  - производственный цех ЭМЦ 3 / 2 Игольско-Таловое м/р Томская область; |  |
|  | Количество поставляемых товаров |  |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | По результатам КК |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | -г. Нижневартовск, Северная, дом 53;  -пос. Локосово, Сургутский район, производственный участок ЭМЦ №5;  - ЭМЦ 1 Советское м/р Томская область;  - ЭМЦ 3 / 2 Игольско-Таловое м/р Томская область; |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | 01.03.2016 г. – 31.12.2016 г. |  |
|  | Способ доставки товара | Не требуется |  |
|  | Порядок доставки | Не требуется |  |
|  | Общие требования к МТР (услугам) | 1. Наличие лицензии на деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, срок действия которой заканчивается не ранее окончания срока заключаемого договора на оказание услуг по ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людей при пожаре.  2. Наличие документов, подтверждающих прохождение сотрудниками организации всех видов инструктажей, проверки знаний по ОТ и электробезопасности;  3.Наличие положительных письменных отзывов клиентов, подтверждающих качество оказываемых организацией услуг; |  |
|  | Требования к качеству товаров (услугам), качественным (потребительским) свойствам товаров | - осмотр систем на предмет видимых повреждений;  - проверка степени работоспособности оборудования и составление нормативных документов противопожарных и охранных систем;  - проверка и корректировка настроек систем;  - профилактическая чистка систем блоков и узлов;  - чистка оборудования от пыли и грязи;  - проверка и по необходимости ремонт разъемов, соединений, восстановление шлейфов (агрегатов);  - контроль положения переключателей автоматического режима противопожарных и охранных систем;  - контроль неисправности индикаторов приборов, устройств, агрегатов;  - контроль основных и резервных источников питания, при неисправностях - замена;  - устранение неисправностей, ремонт шлейфов, узлов и агрегатов; - проверка состояния и работоспособности системы в целом;  - надзор за правильной эксплуатацией противопожарных и охранных систем;  - проведение ежеквартального инструктажа персонала, эксплуатационных служб;  - ведение журнала технического обслуживания;  - предоставление акта ТО ОПС. |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Не требуется |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Не требуется |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Не требуется |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | Факт окончания услуг фиксируется Сторонами в Акте приема передачи работ, предоставление проектной документации. |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Не требуется |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Не требуется |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Не требуется |  |
|  | Авторские права | Не требуется |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | Не требуется |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Не требуется |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | Опыт работы, качество оказываемых услуг. |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Начальник ОППБОТиОС | / |
| Руководитель подразделения |  | /Стрельникова К.П. |

СОГЛАСОВАНО:

Финансовый директор Г.В. Гуринович

Руководитель службы, в интересах К.П. Стрельникова

которой осуществляется закупка

*Примечание:*

1. *Все поля обязательны к заполнению. В случае, если Инициатор не предъявляет конкретного требования, то в соответствующем поле проставляется запись «Не предъявляется», «Не требуется» или др. в зависимости от контекста.*
2. *К техническому заданию могут быть приложены чертежи, фото, иные документы для формирования полной картины закупки.*
3. *Требования инициатора закупки могут быть изменены в зависимости от закупаемой номенклатуры. В этом случае допускается внесение изменений в шаблон ТЗ.*
4. *При необходимости затребования у поставщиков дополнительной информации по специальной форме, расчетов, технико-экономических обоснований и пр. Инициатор прилагает форму для заполнения, которая становится неотъемлемой частью документации о закупке.*