# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку №297**

**от «05» июня 2019 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | Тисы фрикционные с вкладышами в количестве 6 штук. |  |
|  | Количество поставляемых товаров | 6 (Шесть) |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не установлена |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | Филиал «РИМЕРА-Сервис-Нягань», находящаяся по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань, 6-й проезд, 1 дом, 1 корпус. |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | Согласно условий договора |  |
|  | Способ доставки товара | На усмотрение поставщика |  |
|  | Порядок доставки | Силами контрагента |  |
|  | Общие требования к МТР | Согласно договора, приложения №1 |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | Согласно договора, приложения №1 |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Согласно договора, приложения №1 |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Согласно договора |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не предъявляется |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Согласно договора, приложения №1 |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | В соответствии с условиями договора |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Не предъявляется |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не предъявляется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | 100% |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Один год |  |
|  | Авторские права | Не предъявляется |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В соответствии с условиями типового договора |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Не предъявляется |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | 1. Цена договора, 2. Опыт и репутация участника, 3. Наличие мощностей, 4. Гарантийный срок (не менее 12 месяцев), |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Койков В.В. | / |
| Руководитель подразделения | Гаджиев Р.М. | / |

СОГЛАСОВАНО:

Директор Гаджиев Р.М.

Главный экономист Атанаева Л.Р.

Руководитель службы, в интересах

которой осуществляется закупка

Начальник ПТО Койков В.В.