# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

**К заявке на закупку №116**

**от «06» февраля 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | Ремонт системы пожарного оповещения и эвакуации персонала на объектах: с.п. Сингапай, мкр. Усть-Балык (цех ремонта оборудования, здание механо-энергетической службы, здание раздевалки, здание контрольно-пропускного пункта, здание главного ремонтного корпуса, здание склада МТР), г.п. Пойковский, БСО УЭЦН ЦДНГ-20, ЦДНГ-10 Приразломного месторождения (цех ремонта кабеля, здание контрольно-пропускного пункта, административное помещение, вагон-баня, временное строение для проживания, здание раздевалки-сушилки, здание для приема пищи, административное здание, вагон-дом № 2, вагон дом № 3) |  |
|  | Количество поставляемых товаров |  |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не установлено |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | г. Нефтеюганск |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | С даты заключения договора до 01.10.2018 |  |
|  | Способ доставки товара | На усмотрение контрагента |  |
|  | Порядок доставки | На усмотрение контрагента |  |
|  | Общие требования к МТР | 1. Наличие лицензии на деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, срок действия которой заканчивается не ранее окончания срока заключаемого договора на оказание услуг по ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людей при пожаре.  2. Наличие документов, подтверждающих прохождение сотрудниками организации всех видов инструктажей, проверки знаний по ОТ и электробезопасности; |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | Приложение № 1 к Техническому заданию |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Не требуется |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Согласно, условий договора. |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Нет |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Нет |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | Согласно, условий договора |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Согласно, условий договора |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Согласно, условий договора |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Нет |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Согласно, условий договора |  |
|  | Авторские права | Нет |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В соответствии с условиями типового договора |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Нет |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | 1. Опыт и репутация участника. 2. Своевременные поставки. 3. Рассрочка платежа. 4. Согласие подписания типового договора Покупателя. |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Шпак Н.Б. | / |
| Руководитель подразделения | Ермилов А.В. | / |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Исполнительного директора –  Главный инженер ООО «РИМЕРА-Сервис» |  | / Шарипов С.Ш. |
| Начальник ПТО ООО «РИМЕРА-Сервис» |  | / Фролов И.А. |
| Финансовый директор ООО «РИМЕРА-Сервис» |  | / Комаров А.Е. |

Руководитель службы, в интересах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Стрельникова К.П.

которой осуществляется закупка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор филиала  «РИМЕРА-Сервис-Юганск» |  | / Теменков А.В. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |