**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Приложение № 1)**

**К заявке на закупку № 67/08-1**

**от «24» января 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | Стандартные образцы  предприятия соответствия групп прочности |  |
|  | Количество поставляемых товаров | СОП - 32 шт. по группам прочности |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не установлена |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | Склад заказчика по адресу: 629811, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона. |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | Срок изготовления СОПов - 3 месяца, с правом досрочного выполнения |  |
|  | Способ доставки товара | Доставка осуществляется ТК за счет Заказчика |  |
|  | Порядок доставки | 1. При выполнении всего объёма заказа, Исполнитель осуществляет отгрузку СОПов через ТК.  2. Доставка до территории Заказчика. |  |
|  | Общие требования к МТР | 1. СОП должны быть изготовлены с гладких насосно-компрессорных труб диаметром 60мм, 73мм, 89мм,102мм,114мм, длиной не менее 6м.  2.Определяемые группы прочности материала изготовления: Д, К, Е, Л |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | СОП должны иметь сертификат о подтверждении соответствия определенной группе прочности (т.е. химический анализ, испытания на механическую прочность) |  |
|  | Требования по комплектности товаров | В комплектность входят трубы длиной не менее 6000 мм и не более 6500 мм, либо патрубки по 300 мм, отрезанные с обоих концов трубы. В случае если предоставляются патрубки, ответственность за клеймение СОПа и патрубка несет Заказчик. |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | В комплект документации на СОП должны входить:  - паспорт;  - сертификат о калибровке;  - чертёж. |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | \_\_\_\_ |  |
|  | Требования к безопасности товаров | *-------* |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | *-------* |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | \_\_\_\_\_ |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | *-нет* |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | *------* |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | *------* |  |
|  | Авторские права | *------* |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | ------ |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | *------* |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | ------ |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор |  | /Золотько Е.В. |
|  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по контролю

за качеством- начальник ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Б. Гаврилюк

Руководитель службы,

в интересах, которой осуществляется закупка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Когут А.В.

Заместитель главного инженера

по производству

Финансовый директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Е. Комаров