## Лист1
Приложение №1 к Техническому заданию
Спецификация (ориентировочный обьем) на поставку Электроматериалов и приборов для филиала "РИМЕРА-Сервис-Юганск" на 2018 год.
№п/п | Наименование | Номенклатура | Дополнительная информация | ед.изм. | Филиал "РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск" | Филиал "РИМЕРА-Сервис-Губкинский" | Филиал "РИМЕРА-Сервис-Поволжье" | Филиал "РИМЕРА-Сервис-Нягань" | Филиал "РИМЕРА-Сервис-Юганск" | ИТОГО
1 | Кабель |  | КГХЛ 8х2,5 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71
2 | Главный распределительный щит ГРЩ |  | ВРУ 4-250-118/630А с АВР, 1800х800х450 мм | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Пункт распределительный |  | ПР11-400/630А, 1200х750х250 мм | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
4 | Концевой выключатель |  | Выключатель конечн. ВК-200 БР11-67У2-21 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
5 | Предохранитель ПН-2 |  | 100А | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
6 | Пост 2-х кнопочный |  | ПКЕ-212-2-У3-IP40-КЭАЗ | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7 | Пост управления кнопочный |  | ПКЕ-222-1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
8 | Кабель |  | КГтп-ХЛ 4х6 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230
9 | Кабель |  | ВВГ 4х1,5 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
10 | Кабель |  | КГтп-ХЛ 3х2,5 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45
11 | Щит с монтажной панелью, наружной установки(IP 54) |  | Щит ЩМПг-40.30.22 (ЩРНМ-1) IP54 PROxima EKF mb24-1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
12 | Автоматический выключатель |  | ВА 47-29 3P;32A;4,5kV;х-ка D; IEK | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
13 | Автоматический выключатель |  | ВА 47-29 3P;25A;4,5kV; х-ка С; IEK | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
14 | Автоматический выключатель |  | ВА 47-29 3P;16A;4,5kV; х-ка С; IEK | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
15 | Контактор малогабаритный КМИ, IEK |  | Контактор КМИ-35012 50А 220В ИЭК KKM31-050-230-11Контактор КМИ-35012 50А 220В ИЭК KKM31-050-230-11 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
16 | Контактор малогабаритный КМИ, IEK |  | КМИп-23210/ 32 А/ 220 В/АС3 1НО ИЭК | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
17 | Пост 6-ти кнопочный ПКТ-63 |  | ПКТ-63 на 6 кнопок IP54 ABS-пластик (BPU10-6) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
18 | Кабель |  | ВВГ 4х16 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
19 | Частотный преобразователь Веспер Е2-8300-015Н/ 11 кВт/ 25А |  | E2-8300-015H | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
20 | Частотный преобразователь Веспер Е4-8400-007Н/ 5,5 кВт/ 13А |  | E4-8400-007H | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
21 | Провод жёсткий медный ПуВ(ПВ) 1х2,5 (жёлто-зелёный) |  | ПуВ 1х2,5 ж-з | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
22 | Коробка распределительная открытой установки |  | Коробка распр. ОП 100х100х50 IP55 HEGEL КР2604 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
23 | Пластиковая гофра ПВХ 20 мм, морозостойкая |  |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
24 | Пластиковая гофра ПВХ 32 мм, морозостойкая |  |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
25 | Светильники светодиодные 4*18 |  | Светильник светод.универс.ULP-Q105 6060-36W/DW WHITE 6500K Volpe | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
26 | Корпус металлический ЩРн¦24з¦1 74 IP54 |  | Каталог IEK¦ Артикул: MKM11¦N¦24¦54¦Z¦U | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
27 | Корпус пластиковый КМПн-12 IP66 |  | Каталог IEK¦ Артикул: MKP73-N-12-66 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
28 | Евророзетка 1 |  | РС20-3-ОБ Розетка 1местн. c з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
29 | Евророзетка 2 |  | РС22-3-ОБ Розетка 2местн. с з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
30 | Выключатель одноклавишный со свет.инд. для открытой установки "БРИКС" цвет: белый/ ВС20-1-1-ББ |  | Выключатель 1-кл. ОП Рим 10А с индик. бел. EKF ENV10-121-10 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
31 | Розетка ССИ-224 MAGNUM 3Р+РЕ |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
32 | Вилка ССИ-524 MAGNUM 3Р+РЕ |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
33 | Светильник НПП 1402 60 |  | Каталог IEK¦ Артикул: LNPP0-1402-1-060-K01 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
34 | Светильник НПП 1301 60 |  | Каталог IEK¦ Артикул: LNPP0-1301-1-060-K01 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
35 | Автоматический дифференциальный выключатель АД12 2Р 32А 30 мА |  | Каталог IEK¦ Артикул:MAD10-2-032-C-030 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
36 | Автоматический дифференциальный выключатель АД14 4Р 63 А 30 мА |  | Каталог IEK¦ Артикул:MAD10-4-063-C-030 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
37 | Клипса для гофрированной трубы, d=20 мм |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
38 | Клипса для гофрированной трубы, d=32 мм |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
39 | Автомат ВА 47-29 16А/1P |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
40 | Автомат ВА 47-29 25А/1P |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
41 | Автомат ВА 47-29 40А/1P |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
42 | Автомат ВА 47-63 40А/3P |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
43 | Автомат ВА 47-63 63А/3P |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
44 | Стяжка пластиковая 350мм |  |  | уп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
45 | Осевой вытяжной вентилятор с обратным клапаном ERA D 100 OPTIMA 4C |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
46 | Тепловой конвектор Gigant comfort CH-2 , 2 квт, настенный |  | Электроконвектор ЭВУС 2,0/220 Стандарт | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
47 | Водонагревательный бак Gorenje TGR 30 NGB6/ 30 литров/ 2,5кВт |  | Водонагреватель электрический накопительного типа RWH-GI30-FS | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
48 | Электрообогреватель ОВЭ-4-1,8-220/380 |  | Электрообогреватель ОВЭ-4Т 1,8 220/380 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
49 | Шина N "ноль" в комб DIN-изол "Стойка" ШНИ-8х12-12-КС-С ИЭК |  | Каталог IEK¦ Артикул: YNN10-812-12DP-K07 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
50 | Вилка разборная угловая с з/к с кольцом 16А белая/ ВПу12-01-Ст |  | Каталог IEK¦ Артикул: EVP12-16-01-K01 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
51 | Кабель |  | АсКГр-ХЛ 3х120+1х70 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
52 | Труба гофрированная морозостойкая, с протяжкой D=25 мм |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
53 | Розетка 2-х местная с крышкой, наружного исполнения |  | Розетка 2-м ОП Рондо с защ. крышкой защ. шторки с заземл. IP44 бел. SchE RA16-227B-BI (РА16-227Б-би) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
54 | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В~ |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
55 | Клипсы ø25 мм, для гофр. трубы |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
56 | Корпус пластиковый ЩРв-24-36 УХЛ3 IP31 IEK 460х310х130 мм |  | MKM15-V-24-31-ZU | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
57 | ВД1-63 2Р 32 А 30 мА, тип- MDV10-2-032-030 |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
58 | ВА47-29 3Р 63 А |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
59 | Саморезы по металлу L= 25 мм |  | Саморез 3.5х25 гипсокартон-металл | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
60 | Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С (YNN10-69-8D-K07) |  |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
61 | Шина нулевая с заземлением 6х9мм 8/1 крепление по центру (YNN10-08-100) |  |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
62 | Угловой изолятор для «0» шины |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
63 | Кабель-канал пластиковый 10х15, L=2000 мм |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
64 | Светодиодный светильник ULPD36W60 |  |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
65 | Заземляющий провод (желто-зелёного цвета) 4 мм² |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
66 | Вандалозащищенные светильники серии DAMIN LED в компактном алюминиевом корпусе, со степенью защиты IP54 или светильники серии НПП (круглые), IP54 |  | Светильник НПП 1301 60 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
67 | Монтажная пластиковая коробка 100х100 мм |  | Коробка распр. ОП 100х100х50 (6 каб.ввод.) IP55 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
68 | Лампа энергосберегающая 20W |  | Лампа светодиодная ECO A60 шар 20Вт 230В 4000К E27 ИЭК LLE-A60-20-230-40-E27 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10