# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку**

**от«» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | проектирование, поставка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы систем общеобменной вентиляции в помещении на 1 этаже корпуса №9 в осях 30-33/Ш-Щ (участок гальваники ИНМ-01-01) |  |
|  | Количество поставляемых товаров | 1 шт. |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не определена |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | ПАО Ижнефтемаш |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | Не более 60 календарных дней с момента заключения договора |  |
|  | Способ доставки товара | Обеспечивает исполнитель, транспорт на усмотрение исполнителя. |  |
|  | Порядок доставки | Доставка, упаковка обеспечивает исполнитель. Включить в стоимость оборудования. |  |
|  | Общие требования к МТР | Год изготовления не ранее 2018 г. оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Остальное в соответствии с руководством по эксплуатации и техническим описанием. |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | Оборудование должно быть качественное, сертифицированное и разрешенное на применение в РФ |  |
|  | Требования по комплектности товаров | В соответствии с техзаданием |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | В соответствии с техзаданием |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | В соответствии с техзаданием |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Оборудование должно соответствовать условиям безопасности принятым нормативными документами на территории РФ |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | Сдача оборудования производится на территории заказчика, в сроки оговоренные договором. |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | ПНР выполняет поставщик на территории заказчика в соответствии с договором |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Во время ПНР специалисты проводят первичное обучение рабочих и обслуживающего персонала. ПНР включить в стоимость оборудования |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Все оборудование должно иметь гарантию. Гарантийное и послегарантийное обслуживание, наличие запасных частей и расходников на складе. |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Срок гарантии не менее 36 мес. на электрическую часть не менее 12 мес. Проводить гарантийное обслуживание в течении срока гарантии за счет средств поставщика. Срок выезда специалистов 48 час (при необходимости выезда, срок устранения неполадок 7-10 календарных дней. |  |
|  | Авторские права | Заказчик оставляет за собой право удостовериться в состоятельности Поставщика по ввозу и обслуживанию оборудования на территории Российской Федерации. Т.е. напрямую обратиться с запросом на завод-производитель, для подтверждения полномочий Поставщика на территории Российской Федерации. Если завод-производитель не подтверждает состоятельности Поставщика, Покупатель вправе отказать Поставщику в участии в тендере. |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В рамках установленных законом РФ |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Наличие территориального представительства.  Наличие на складе неснижаемого запаса быстро изнашиваемого ЗИП на поставляемое оборудование. Послегарантийное обслуживание по отдельному договору. Срок службы не менее 10 лет. |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | Цена, сроки поставки, отсрочка платежа 30 дней, гарантии. Поставщик оборудования должен предоставить сведения подтверждающие, что он является официальным представителем завода изготовителя оборудования на территории РФ. |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор |  |  |
| Руководитель подразделения |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

**Приложение № 1 к Техническому заданию**

**от**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, ГОСТ** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
|
|
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор |  | / |
| Руководитель подразделения |  | / |

СОГЛАСОВАНО: