# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку**

**от «25» февраля 2019 г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров (услуг) | Выполнение СМР по обустройству участка линии покраски муфт в корпусе №1 ПАО «Ижнефтемаш» |  |
|  | Количество поставляемых товаров (услуг) | 1 шт |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | 1 500 000 руб. без НДС |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | ПАО «Ижнефтемаш» |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | 31.07.2019 |  |
|  | Способ доставки товара | Силами подрядчика |  |
|  | Порядок доставки | На усмотрение подрядчика |  |
|  | Общие требования к МТР | Выполнить работы согласно рабочей документации №19/02-АР, КР |  |
|  | Требования к качеству товаров (услуг), качественным (потребительским) свойствам товаров | Соответствие:  СП 48.13330.2011 |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Выполнить работы согласно рабочей документации №19/02-АР, КР |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | В соответствии с  РД-11-02-2006 |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности товаров | В соответствии с сертификатами соответствия |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | СП 68.13330.2017 |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Соответствие:  СП 48.13330.2011 |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров |  |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | 36 месяцев |  |
|  | Авторские права | Не требуется |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В соответствии с договором |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | В соответствии с договором |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | Минимальная стоимость выполнения работ |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела ИНМ-03-14 |  | А.В.Ветчанин |
| СОГЛАСОВАНО:  Финансовый контроллер  Главный инженер |  | В.А.Мартынов  Д.А.Копотев |

Директор ТЦ А.С. Хомутов