# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку**

**от «07» августа 2019 г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров (услуг) | «Замена перекрытия котельной из мелкоразмерных плит в осях А-Б/2-12» |  |
|  | Количество поставляемых товаров (услуг) | 1 шт |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | 1 500 000 руб |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | ПАО «Ижнефтемаш» |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | Сентябрь 2019 |  |
|  | Способ доставки товара | Силами подрядчика |  |
|  | Порядок доставки | На усмотрение подрядчика |  |
|  | Общие требования к МТР | Выполнить работы согласно дефектной ведомости |  |
|  | Требования к качеству товаров (услуг), качественным (потребительским) свойствам товаров | Соответствие:  СП 48.13330.2011 |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Выполнить работы согласно дефектной ведомости |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | В соответствии с  РД-11-02-2006 |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности товаров | В соответствии с сертификатами соответствия |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | СП 68.13330.2017 |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Соответствие:  СП 48.13330.2011 |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Наличие допуска СРО |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | 36 месяцев |  |
|  | Авторские права | Не требуется |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В соответствии с договором |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | В соответствии с договором |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | Минимальная стоимость выполнения работ |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела ИНМ-03-14 |  | А.В.Ветчанин |
| СОГЛАСОВАНО:  Финансовый контролер  Главный инженер |  | В.А.Мартынов  Д.А.Копотев |

УТВЕРЖДАЮ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« » 2019г

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Объект: Котельная

Заказчик: ПАО “Ижнефтемаш”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Замена перекрытия из мелкоразмерных плит в осях А-Б/2-12** | | | | |
| 1 | Демонтаж мягкого кровельного ковра | м2 | 212,5 |
| 2 | Демонтаж утеплителя | м3 | 42 |
| 3 | Демонтаж ж/б плит перекрытия | м2 | 189 |
| 4 | Демонтаж м/к | т | 0,15 |
| 5 | Монтаж м/к швеллера №18 | т | 0,098 |
| 6 | Устройство отлива карниза | м | 42 |
| 7 | Монтаж профнастила Н114-750-0,9 | м2 | 189 |
| 8 | Укладка утеплителя | м3 | 42 |
| 9 | Устройство мягкого кровельного ковра в 2слоя | м2 | 233,5 |
| 10 | Разборка кирпичной кладки карниза | м3 | 8,5 |
| 11 | Кирпичная кладка карниза | м3 | 8,5 |
| 12 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей | шт | 1 |
| 13 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 16,8 |
| 14 | Вывоз мусора | т |  |