# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К заявке на закупку №

От «23» января 2017г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | *Двигатель асинхронный общепромышленный 7AVER 200М8 УХЛ1 18,5 кВт/750 об.мин* |  |
|  | Количество поставляемых товаров | *21 шт.* |  |
|  | Максимальная цена договора (лота)(цена с учетом цен 2016-5%) | *1077300,00 с НДС* |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | *Г. Ижевск, ул. Орджоникидзе,2 ОАО «Ижнефтемаш»* |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | *8 шт. – 9 .02.2017г*  *13 шт. – 10.03.2017г* |  |
|  | Способ доставки товара | *Самовывоз* |  |
|  | Порядок доставки | *Транспортом покупателя* |  |
|  | Общие требования к МТР | *Двигатель асинхронный общепромышленный, монтажное исполнение – IM 1081, климатическое исполнение УХЛ1, номинальное напряжение 380/660 при частоте 50Гц для низковольтных двигателей, степень защиты IP54* |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | *Согласно договору* |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Обязательно паспорт качества, руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Согласно договору |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Согласно документации |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Согласно ГОСТ, ТУ |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | Согласно договору |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Не требуется |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Согласно паспорта изделия |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Согласно паспорта изделия |  |
|  | Авторские права | Не требуются |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | Согласно договору |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Не требуется |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | Цена, срок поставки, условия оплаты (отсрочка платежа 75 дней) |  |