# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку № 97**

**от «20» февраля 2016 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | Стеллажи для хранения погружного оборудования |  |
|  | Количество поставляемых товаров | 1.Стеллажи для хранения погружного оборудования – 7шт.;  2. Стеллажи для хранения кабельных барабанов – 2шт. |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не установлена |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | Производственная база ОП «РИМЕРА-Сервис-Талинка», находящаяся по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, пос. Талинка, ул. Первостроителей 1Б. |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | Согласно условий договора |  |
|  | Способ доставки товара | На усмотрение поставщика |  |
|  | Порядок доставки | Силами поставщика |  |
|  | Общие требования к МТР | Стеллажи должны обеспечивать длительное хранение погружного оборудования. |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | 1.Стеллажи для хранения погружного оборудования -5 стоек. В стойке 14 полок, между полками 160мм.  2. Стеллажи для хранения кабельных барабанов- на 4 барабана. Цельный продольный поддон с возможностью регулировки наклона. Отдельная емкость для сбора сливов.  3. На каждой полке должен быть запорный механизм для исключения падения оборудования. |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Согласно договора |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Согласно договора |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не предъявляется |  |
|  | Требования к безопасности товаров | На каждой полке должен быть запорный механизм |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | В соответствии с условиями договора |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Не предъявляется |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не предъявляется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | 100% |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Один год |  |
|  | Авторские права | Не предъявляется |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В соответствии с условиями типового договора |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Не предъявляется |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | 1. Цена договора, 2. Опыт и репутация участника, 3. Наличие мощностей, 4. Гарантийный срок (не менее 12 месяцев), |  |

Приложение №1: Требования по комплектности к стеллажам для хранения погружного оборудования.

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Рахимов И.И. | / |
| Руководитель подразделения | Буянов А.Ю. | / |

СОГЛАСОВАНО:

И.о.директора Буянов А.Ю.

Начальник ПЭО Атанаева Л.Р.

Руководитель службы, в интересах

которой осуществляется закупка

Начальник ПТО Рахимов И.И.