# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# К заявке №193 от 14.09.2016г на закуп стенда тестирования ТМСП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | В соответствии с приложением №1 |  |
|  | Количество поставляемых товаров | В соответствии с приложением №1 |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не определена |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | г. Губкинский, филиал «РИМЕРА-Сервис-Губкинский» ЯНАО промышленная зона панель №4 |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | Согласно договора. |  |
|  | Способ доставки товара | На усмотрение поставщика |  |
|  | Порядок доставки | Силами контрагента |  |
|  | Общие требования к МТР | В соответствии с пунктом №9 |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | Вся поставляемая продукция должна быть предназначена для промышленного назначения.  Вся поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТ, иметь паспорт и сертификат качества. |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Согласно договора. Приложения №1 |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Согласно договора |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Согласно договора |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Согласно договора |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | Подписанием акта приема-передачи |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Не предъявляется |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Обязательное предоставление инструкции по эксплуатации. |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | 100% |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Один год (не менее) |  |
|  | Авторские права | Не предъявляется |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В соответствии с условиями типового договора |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Не предъявляется |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | 1. Цена договора, 2. Опыт и репутация участника, 3. Наличие мощностей, 4. Рассрочка, 5. Гарантийный срок (не менее 12 месяцев), |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Яруллин Р.Р | / |
| Руководитель подразделения | Яруллин Р.Р | / |

СОГЛАСОВАНО:

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Игнатьев А.А

Ведущий экономист ПЭО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Асеева Е.М

Руководитель службы, в интересах

которой осуществляется закупка

Начальник ЦРО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андреева Н.В