# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку №45-10**

**от «22» декабря 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых услуг | Метрологический контроль/калибровка средств допускового контроля (калибров), измерительного инструмента |  |
|  | Количество поставляемых услуг | Согласно приложению №1 к Техническому заданию |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не установлено |  |
|  | Место оказания услуг | По месту нахождения Подрядчика |  |
|  | Сроки (периоды) оказания услуг | Согласно приложению №1 к Техническому заданию |  |
|  | Способ доставки товара | Автотранспортом Заказчика |  |
|  | Порядок доставки | самовывоз автотранспортом Заказчика |  |
|  | Общие требования к оказанию метрологических услуг | 1. При положительных результатах калибровки выдавать паспорт/свидетельство о калибровке о метрологическом контроле/калибровке СДК (калибров), измерительном инструменте с указанием технических характеристик; 2. При отрицательных результатах калибровки выдавать извещение о непригодности; |  |
|  | Требования к качеству услуг | Согласно ГОСТ 10654-81; ГОСТ 25575-83, МИ 1812-87; МИ 1937-88 |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Согласно ГОСТ 10654-81; ГОСТ 25575-83, МИ 1812-87; МИ 1937-88 |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при оказании услуг | В соответствии с условиями договора |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Нет |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Нет |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | Согласно с условиями договора |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Нет |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Нет |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Нет |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Нет |  |
|  | Авторские права | Нет |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг | В соответствии с условиями договора |  |
|  | Иные требования к услугам по усмотрению Инициатора | Нет |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | 1. Тариф оказываемых услуг; 2. Ежемесячное выполнение в установленные сроки и в полном объеме; 3. Опыт и репутация участника; 4. Наличие мощностей. |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |
| --- |
|  |
|  |

Ведущий инженер-метролог Богаченко Я.С.